МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                                                                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                    «НИЖНЕКАЗАНИЩЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 им. М.ХАНГИШИЕВА»                                                                                                                                               РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БУЙНАКСКИЙ РАЙОН,С.НИЖНЕЕ-КАЗАНИЩЕ                       368205

____________________________________________________________________________________________

Приказ №___

по МКОУ «Нижнеказанищенская СОШ №4»

от 01.09.2020г.

« На основании Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01 - 03) с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе»

приказываю

§1

Запретить курение во всех помещениях школы.

§2

Запретить разведение костров на территории двора школы и прилегающей к ней территории.

§3

Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия оставляет под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по электростанции.

§4

Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специального выделения помещений.

§5

Закрепить размещение поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

§6

Выделенные огневые и другие пожарные работы проводить только после согласования с администрацией школы.

§7

Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы; хранить их только складе.

§8

По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях школы проверить помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, поверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение.

§9

На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

§10

Запретить хранение в школьных гаражах тару из-под гаражах тару из –под горючего а также горючее и масла, подогревать двигатель открытым огнем.

§11

При возникновение пожара, лицо обнаруживание пожар или признание горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

- незамедлительно сообщить о случившимся по телефону в пожарную охрану 01, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара;

- принять меры по эвакуации, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здание;

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения здания школы.

Директор школы ___________ / Абдуллатипова З.И /