МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН                                                                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                    «НИЖНЕКАЗАНИЩЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 им. М.ХАНГИШИЕВА»                                                                                                                                               РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БУЙНАКСКИЙ РАЙОН,С.НИЖНЕЕ-КАЗАНИЩЕ                       368205

____________________________________________________________________________________________

Приказ №___

по МКОУ «Нижнеказанищенская СОШ №4»

от 01.09.2020г.

«О проведении сварочных и других огневых работ в соответствии с инструкцией.

О мерах безопасности при проведении сварочных и других работ на объектах школы.»

приказываю

§1

К проведению сварочных и др.  огневых работ не допускать других лиц не прошедших в установленном порядке проверочные испытания с выдачей специальных удостоверений, допускающим к сварочным работам.

§2

Приступать к сварочным и другим огневым работам после согласования  и разрешения ответственного за пожарную безопасности и после, выполнения мероприятии предусматриваемых при проведении сварочных и других в огневых работ в школе.

§3

На выходные и  в праздничные дни сварочные работы проводить только с разрешения ответственного за пожарную безопасность.

§4

Должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность,

проверять места проведения огневых работ в течение 3-5 часов после  проведения огневых работ.

§5

Лицу, ответственному за проведение огневых работ, проверить наличие в рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место и обеспечить принятие мер, исключающих возникновение пожара.

§6

Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность школы.

Директор школы __________ /Абдуллатипова З.И/